Planmeca PlanPure

Dezinfekční prostředek na vodovodní potrubí zubní jednotky

CS: Roztok připravený k použití pro čištění, dezinfekci a dlouhodobé potlačení tvorby biofilmu ve vodovodním potrubí zubní ordinace

Spektrum účinku:

Baktericidní (EN 13623, testované organismy: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa) za 2 hodiny- konzervační (EuAB 5.1.3, testované organismy: Burkholderia cepacia, Enterococcus faecium, Legionella pneumophila, Pseudomonasaeruginosa) po dobu 28 dnů

Aplikace

Používejte pro ošetření jednou týdně s čisticím systémem Planmeca Waterline CleaningSystem podle návodu (uživatelská příručka Planmeca Compact i).

Obsah

Etylendiamintetraacetát, ester kyseliny p-hydroxy-benzoové,polyhexamethylenbiguanid. obsahuje zdroj fenylalaninu.

Hlášení o nehodě:

Závažné incidenty související s výrobkem musí být oznámeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu. pokyny k likvidaci viz bezpečnostní list.

Výrobce:

ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstr. 9

78112 St. Georgen, Germany

Distributor:

Planmeca Oy | Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland

tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555

sales@planmeca.com | www.planmeca.com

Distributor v ČR:

PRODENTA s.r.o. | Erbenova 2589/1 | 796 01 Prostějov | Česká republika

info@prodenta.cz | www.prodenta.cz